## RtfcDiagnosis
DataTime | SettingEcs | SettingMotor | EcsOffset | BfToDfOffsetX | ErrorOffsetX | DF-AutoFocusEcs | DF-AutoFocusNsc | DF-IdealEcs | DF-IdealEcsNsc | DF-CalChipRealEcs | DF-CalChipRealNsc | BF-ChuckAfEcs | BF-CalChipAfEcs | AfOffset | DfOffset | Af-dF | ReviewCamTemperature | CibTemperature | XAxisTemperature | YAxisTemperature
2025-06-13 18:31 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.838204759114888 | 5306 | -1.6481 | 5311 | -720.8963 | 5321 | -2362.3386 | 3407 | 3048 | -5 | 10 | -15 | 421 | 28.5 | 25.2999992370605 | 24.2999992370605
2025-06-13 18:36 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.0165017239341978 | 5304 | -2.8799 | 5311 | -550.7414 | 5309 | -529.9972 | 3407 | 3048 | -7 | -2 | -5 | 421 | 28.5 | 25.2999992370605 | 24.2999992370605
2025-06-13 18:41 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | -0.23477 | 5303 | -2.4659 | 5310 | -571.3268 | 5308 | -250.8389 | 3408 | 3047 | -7 | -2 | -5 | 421 | 28.5 | 25.2999992370605 | 24.2999992370605
2025-06-13 18:46 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.38953928963747 | 5304 | -2.4349 | 5309 | -490.9549 | 5321 | -2458.332 | 3405 | 3046 | -5 | 12 | -17 | 421 | 28.5 | 25.2999992370605 | 24.2999992370605
2025-06-13 18:51 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.177264664380345 | 5304 | -2.3948 | 5309 | -547.9842 | 5309 | -583.7148 | 3405 | 3046 | -5 | 0 | -5 | 421 | 28.5 | 25.2999992370605 | 24.2999992370605
2025-06-13 18:56 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | -0.48311 | 5305 | -1.2893 | 5309 | -512.1635 | 5307 | -164.9972 | 3401 | 3046 | -4 | -2 | -2 | 421 | 28.5 | 25.2999992370605 | 24.2999992370605
2025-06-13 19:01 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.494941572396783 | 5305 | -1.8315 | 5308 | -407.9527 | 5310 | -721.618 | 3402 | 3045 | -3 | 2 | -5 | 421 | 28.5 | 25.2999992370605 | 24.2999992370605
2025-06-13 19:06 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.37528250500327 | 5304 | -2.044 | 5310 | -461.1032 | 5316 | -761.0936 | 3407 | 3047 | -6 | 6 | -12 | 421 | 28.5 | 25.2000007629395 | 24.2999992370605
2025-06-13 19:11 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.222997796634445 | 5307 | -0.73886 | 5310 | -498.8208 | 5314 | -511.5434 | 3407 | 3047 | -3 | 4 | -7 | 421 | 28.5 | 25.2000007629395 | 24.2999992370605
2025-06-13 19:16 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.309098059340613 | 5310 | -1.4963 | 5313 | -296.8027 | 5313 | -245.7176 | 3408 | 3050 | -3 | 0 | -3 | 421 | 28.5 | 25.2000007629395 | 24.2999992370605
2025-06-13 19:21 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.183722989779199 | 5311 | -2.314 | 5313 | -308.7959 | 5313 | -345.77 | 3405 | 3050 | -2 | 0 | -2 | 421 | 28.5 | 25.2000007629395 | 24.2999992370605
2025-06-13 19:26 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 2.27763512037927 | 5308 | -2.2177 | 5312 | -118.3114 | 5328 | -2808.3138 | 3412 | 3049 | -4 | 16 | -20 | 421 | 28.5 | 25.2000007629395 | 24.2000007629395
2025-06-13 19:31 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.366621854976984 | 5310 | -1.4715 | 5312 | -180.7882 | 5312 | -226.4138 | 3403 | 3049 | -2 | 0 | -2 | 421 | 28.5 | 25.2000007629395 | 24.2000007629395
2025-06-13 19:36 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.413867443363415 | 5312 | -2.6407 | 5311 | -40.2592 | 5313 | -518.3782 | 3405 | 3048 | 1 | 2 | -1 | 421 | 28.5 | 25.2000007629395 | 24.2000007629395
2025-06-13 19:43 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.0454222389089409 | 5307 | -2.1641 | 5310 | 27.6910935738444 | 5314 | -478.947 | 3413 | 3047 | -3 | 4 | -7 | 421 | 28.5 | 25.2000007629395 | 24.2000007629395
2025-06-13 19:48 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 2.20629474447924 | 5313 | -2.3236 | 5314 | 14.3647125140924 | 5332 | -2713.0952 | 3416 | 3051 | -1 | 18 | -19 | 421 | 28.5 | 25.1000003814697 | 24.2000007629395
2025-06-13 19:53 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.33228880097158 | 5315 | -0.7779 | 5314 | 262.534385569335 | 5328 | -2153.3814 | 3404 | 3051 | 1 | 14 | -13 | 421 | 28.5 | 25.1000003814697 | 24.2000007629395
2025-06-13 19:58 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.492070398642682 | 5312 | -2.1533 | 5314 | 319.187147688839 | 5316 | -134.062 | 3412 | 3051 | -2 | 2 | -4 | 421 | 28.5 | 25.1000003814697 | 24.2000007629395
2025-06-13 20:03 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 2.49237567940145 | 5312 | -1.217 | 5314 | 244.150422535211 | 5332 | -2815.1296 | 3413 | 3051 | -2 | 18 | -20 | 421 | 28.5 | 25.1000003814697 | 24.2000007629395
2025-06-13 20:08 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.540199352573836 | 5312 | -1.854 | 5314 | 344.64 | 5318 | -415.9014 | 3413 | 3051 | -2 | 4 | -6 | 421 | 28.5 | 25.1000003814697 | 24.2000007629395
2025-06-13 20:13 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.361069343256531 | 5314 | -2.1275 | 5314 | 257.214768883878 | 5316 | -68.418 | 3415 | 3051 | 0 | 2 | -2 | 421 | 28.5 | 25.1000003814697 | 24.1000003814697
2025-06-13 20:18 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.528770844597602 | 5314 | -1.9143 | 5314 | 222.733521126761 | 5314 | 107.682638105975 | 3404 | 3051 | 0 | 0 | 0 | 421 | 28.5 | 25.1000003814697 | 24.1000003814697
2025-06-13 20:23 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.940725819004001 | 5314 | -1.4882 | 5314 | 239.131341600902 | 5316 | -105.2637 | 3412 | 3051 | 0 | 2 | -2 | 421 | 28.5 | 25.1000003814697 | 24.2000007629395
2025-06-13 20:28 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.817401462438283 | 5313 | -1.3418 | 5315 | 131.128523111612 | 5317 | -218.8591 | 3403 | 3052 | -2 | 2 | -4 | 421 | 28.3999996185303 | 25.1000003814697 | 24.1000003814697
2025-06-13 20:33 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.11053278643521 | 5313 | -1.2341 | 5314 | 291.780721533258 | 5318 | -543.7227 | 3408 | 3051 | -1 | 4 | -5 | 421 | 28.5 | 25.1000003814697 | 24.1000003814697
2025-06-13 20:38 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.702220058563398 | 5313 | -1.4608 | 5314 | 281.692957746479 | 5318 | -548.3134 | 3414 | 3051 | -1 | 4 | -5 | 421 | 28.5 | 25.1000003814697 | 24.1000003814697
2025-06-13 20:45 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.744260374893202 | 5315 | -2.4224 | 5314 | -11.1939 | 5320 | 251.245070422535 | 3414 | 3051 | 1 | 6 | -5 | 421 | 28.5 | 25 | 24.1000003814697
2025-06-13 20:50 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.544393532938557 | 5320 | -1.8732 | 5318 | 531.823098591549 | 5320 | 252.690529875986 | 3416 | 3055 | 2 | 2 | 0 | 421 | 28.5 | 25 | 24.1000003814697
2025-06-13 20:55 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.00599101078114 | 5321 | -2.5753 | 5318 | 603.083427282976 | 5324 | -314.9092 | 3406 | 3055 | 3 | 6 | -3 | 421 | 28.5 | 25 | 24.1000003814697
2025-06-13 21:00 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.850887617300032 | 5321 | -3.3367 | 5319 | 610.937993235626 | 5323 | -190.9515 | 3417 | 3056 | 2 | 4 | -2 | 421 | 28.5 | 25 | 24.1000003814697
2025-06-13 21:05 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 2.29771268981858 | 5316 | -1.6024 | 5317 | -158.6308 | 5333 | -2562.2169 | 3414 | 3054 | -1 | 16 | -17 | 421 | 28.5 | 25 | 24.1000003814697
2025-06-13 21:10 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.08802402421134 | 5315 | -2.0226 | 5318 | -276.7065 | 5318 | -97.7384 | 3414 | 3055 | -3 | 0 | -3 | 421 | 28.5 | 25.1000003814697 | 24.2000007629395
2025-06-13 21:15 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.14354131315486 | 5317 | -2.1995 | 5316 | 262.554929577465 | 5320 | -416.9233 | 3416 | 3053 | 1 | 4 | -3 | 421 | 28.5 | 25.1000003814697 | 24.2000007629395
2025-06-13 21:20 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.667787436570507 | 5317 | -2.7604 | 5316 | 424.139797068771 | 5318 | 129.083427282976 | 3403 | 3053 | 1 | 2 | -1 | 421 | 28.5 | 25.1000003814697 | 24.2000007629395
2025-06-13 21:25 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.739687817287631 | 5316 | -1.8765 | 5318 | 44.4332394366197 | 5318 | 170.188732394366 | 3409 | 3055 | -2 | 0 | -2 | 421 | 28.5 | 25.1000003814697 | 24.2000007629395
2025-06-13 21:30 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.17918266612105 | 5319 | -1.9114 | 5318 | 247.691267605634 | 5322 | -490.2377 | 3414 | 3055 | 1 | 4 | -3 | 421 | 28.5 | 25.1000003814697 | 24.2000007629395
2025-06-13 21:35 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 2.50650567375124 | 5319 | -1.6655 | 5318 | 270.774647887324 | 5334 | -2330.9656 | 3406 | 3055 | 1 | 16 | -15 | 421 | 28.5 | 25.1000003814697 | 24.2000007629395
2025-06-13 21:40 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.08397626742953 | 5317 | -2.2001 | 5319 | 126.352112676056 | 5323 | -386.5051 | 3405 | 3056 | -2 | 4 | -6 | 421 | 28.5 | 25.1000003814697 | 24.2000007629395
2025-06-13 21:45 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.791668791149277 | 5319 | -2.5877 | 5319 | 213.332018038331 | 5319 | -70.3915 | 3418 | 3056 | 0 | 0 | 0 | 421 | 28.5 | 25.1000003814697 | 24.2000007629395
2025-06-13 21:55 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.1546260972973 | 5313 | -1.5287 | 5314 | 131.12338028169 | 5318 | -484.8123 | 3412 | 3051 | -1 | 4 | -5 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2000007629395 | 24.2000007629395
2025-06-13 22:00 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.12845309794648 | 5314 | -2.1715 | 5315 | -21.2379 | 5317 | -443.738 | 3402 | 3052 | -1 | 2 | -3 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2000007629395 | 24.2000007629395
2025-06-13 22:05 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.21941612818046 | 5314 | -1.2104 | 5315 | 78.2863585118377 | 5319 | -577.6924 | 3414 | 3052 | -1 | 4 | -5 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2000007629395 | 24.2000007629395
2025-06-13 22:10 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.1197192829859 | 5313 | -1.1777 | 5315 | 68.663661971831 | 5315 | 100.98985915493 | 3415 | 3052 | -2 | 0 | -2 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2000007629395 | 24.2000007629395
2025-06-13 22:15 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.25031870653038 | 5312 | -1.6187 | 5315 | 145.085633802817 | 5315 | 96.0670422535211 | 3406 | 3052 | -3 | 0 | -3 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2000007629395 | 24.2000007629395
2025-06-13 22:20 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.51947590787313 | 5314 | -3.5578 | 5315 | 56.4411267605634 | 5319 | -526.6749 | 3416 | 3052 | -1 | 4 | -5 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2000007629395 | 24.2000007629395
2025-06-13 22:25 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.585570359195117 | 5316 | -2.5668 | 5315 | 230.815670800451 | 5315 | 175.993235625705 | 3406 | 3052 | 1 | 0 | 1 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2000007629395 | 24.2000007629395
2025-06-13 22:30 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.924116851208964 | 5315 | -0.86858 | 5315 | 184.40924464487 | 5315 | 200.718873239437 | 3415 | 3052 | 0 | 0 | 0 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2000007629395 | 24.2000007629395
2025-06-13 22:35 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.4664 | 5313 | -1.3649 | 5315 | 139.568207440812 | 5319 | -584.571 | 3415 | 3052 | -2 | 4 | -6 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2000007629395 | 24.2000007629395
2025-06-13 22:40 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.27312635007547 | 5313 | -1.3644 | 5315 | 131.405070422535 | 5317 | -470.8794 | 3413 | 3052 | -2 | 2 | -4 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2000007629395 | 24.2000007629395
2025-06-13 22:45 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.916618079296313 | 5312 | -1.0891 | 5314 | 79.7887323943662 | 5316 | 291.164507042254 | 3412 | 3051 | -2 | 2 | -4 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2000007629395 | 24.2000007629395
2025-06-13 22:50 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.941522134409752 | 5315 | -3.1793 | 5317 | -353.1398 | 5317 | 752.211830985916 | 3414 | 3054 | -2 | 0 | -2 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2000007629395 | 24.2000007629395
2025-06-13 22:55 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.04905707098078 | 5315 | -1.8805 | 5318 | -280.1776 | 5320 | -45.1561 | 3419 | 3055 | -3 | 2 | -5 | 421 | 28.3999996185303 | 25.1000003814697 | 24.2000007629395
2025-06-13 23:00 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.29047317826189 | 5319 | -2.6847 | 5320 | 248.183098591549 | 5322 | -251.482 | 3418 | 3057 | -1 | 2 | -3 | 421 | 28.3999996185303 | 25.1000003814697 | 24.2000007629395
2025-06-13 23:05 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.22832941805245 | 5319 | -2.2978 | 5319 | 239.250281848929 | 5321 | -70.0744 | 3403 | 3056 | 0 | 2 | -2 | 421 | 28.3999996185303 | 25.1000003814697 | 24.2000007629395
2025-06-13 23:10 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.01625425112434 | 5318 | -2.7236 | 5319 | 310.59661971831 | 5321 | -165.7735 | 3414 | 3056 | -1 | 2 | -3 | 421 | 28.3999996185303 | 25.1000003814697 | 24.2000007629395
2025-06-13 23:15 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.19331803452224 | 5319 | -2.0587 | 5319 | 208.13472378805 | 5321 | 29.0727170236753 | 3417 | 3056 | 0 | 2 | -2 | 421 | 28.3999996185303 | 25.1000003814697 | 24.2000007629395
2025-06-13 23:20 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.998275904974435 | 5320 | -1.731 | 5319 | 306.400563380282 | 5321 | -129.7255 | 3403 | 3056 | 1 | 2 | -1 | 421 | 28.3999996185303 | 25.1000003814697 | 24.2000007629395
2025-06-13 23:25 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.22927877499023 | 5318 | -1.5688 | 5319 | 192.603720405862 | 5321 | -28.5609 | 3414 | 3056 | -1 | 2 | -3 | 421 | 28.3999996185303 | 25.1000003814697 | 24.2000007629395
2025-06-13 23:30 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.82522249413887 | 5318 | -1.8714 | 5318 | 339.828072153326 | 5318 | 400.379932356257 | 3417 | 3055 | 0 | 0 | 0 | 421 | 28.3999996185303 | 25.1000003814697 | 24.1000003814697
2025-06-13 23:35 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 2.56683287554188 | 5319 | -2.6813 | 5318 | 321.507042253521 | 5334 | -2407.867 | 3417 | 3055 | 1 | 16 | -15 | 421 | 28.3999996185303 | 25.1000003814697 | 24.1000003814697
2025-06-13 23:40 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.89625970571069 | 5318 | -0.9639 | 5318 | 205.261555806088 | 5320 | -173.4823 | 3414 | 3055 | 0 | 2 | -2 | 421 | 28.3999996185303 | 25.1000003814697 | 24.1000003814697
2025-06-13 23:45 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.8055531886057 | 5318 | -3.1906 | 5317 | 493.696338028169 | 5319 | 138.352311161218 | 3403 | 3054 | 1 | 2 | -1 | 421 | 28.5 | 25.1000003814697 | 24.1000003814697
2025-06-13 23:50 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.09535785333719 | 5318 | -2.379 | 5317 | 459.113802816901 | 5319 | -68.4721 | 3415 | 3054 | 1 | 2 | -1 | 421 | 28.5 | 25.1000003814697 | 24.1000003814697
2025-06-13 23:55 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.34180800436297 | 5317 | -2.0231 | 5316 | 434.210259301015 | 5320 | -172.5192 | 3414 | 3053 | 1 | 4 | -3 | 421 | 28.3999996185303 | 25.1000003814697 | 24.1000003814697
2025-06-14 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.939765453251312 | 5318 | -2.416 | 5316 | 466.011830985915 | 5318 | 327.308342728298 | 3413 | 3053 | 2 | 2 | 0 | 421 | 28.5 | 25.1000003814697 | 24.1000003814697
2025-06-14 00:05 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.20020733849378 | 5317 | -1.0429 | 5316 | 672.301578354002 | 5320 | -165.1347 | 3402 | 3053 | 1 | 4 | -3 | 421 | 28.5 | 25.1000003814697 | 24.1000003814697
2025-06-14 00:10 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 2.7132856703829 | 5317 | -0.79425 | 5318 | 144.744788732394 | 5338 | -2307.3732 | 3406 | 3055 | -1 | 20 | -21 | 421 | 28.3999996185303 | 25 | 24.1000003814697
2025-06-14 00:15 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.16184017783962 | 5322 | -2.2803 | 5321 | 587.960563380282 | 5327 | -452.5045 | 3403 | 3058 | 1 | 6 | -5 | 421 | 28.3999996185303 | 25 | 24.1000003814697
2025-06-14 00:20 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.05524169589626 | 5323 | -3.7441 | 5322 | 470.748169014085 | 5322 | 369.301971830986 | 3421 | 3059 | 1 | 0 | 1 | 421 | 28.3999996185303 | 25 | 24.1000003814697
2025-06-14 00:25 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.1153541788517 | 5321 | -1.8184 | 5322 | 388.102029312289 | 5324 | -39.8879 | 3404 | 3059 | -1 | 2 | -3 | 421 | 28.5 | 25 | 24.1000003814697
2025-06-14 00:30 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.31626822042745 | 5324 | -2.1799 | 5321 | 550.174084507042 | 5325 | -192.8361 | 3418 | 3058 | 3 | 4 | -1 | 421 | 28.5 | 25 | 24.1000003814697
2025-06-14 00:35 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.02102508285316 | 5322 | -1.7817 | 5321 | 471.179255918827 | 5323 | 133.588732394366 | 3406 | 3058 | 1 | 2 | -1 | 421 | 28.5 | 25 | 24.1000003814697
2025-06-14 00:40 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.10767545033013 | 5323 | -2.0998 | 5321 | 409.619718309859 | 5323 | 63.2807215332582 | 3408 | 3058 | 2 | 2 | 0 | 421 | 28.3999996185303 | 25 | 24.1000003814697
2025-06-14 00:45 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.37285263082595 | 5322 | -2.035 | 5321 | 492.630214205186 | 5327 | -561.311 | 3419 | 3058 | 1 | 6 | -5 | 421 | 28.3999996185303 | 25 | 24.1000003814697
2025-06-14 00:50 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.59050012708758 | 5321 | -1.9735 | 5321 | 352.282412626832 | 5325 | -255.903 | 3404 | 3058 | 0 | 4 | -4 | 421 | 28.3999996185303 | 25 | 24.1000003814697
2025-06-14 00:55 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.24973312122165 | 5324 | -1.7005 | 5321 | 399.201240135287 | 5323 | 41.1448703494927 | 3420 | 3058 | 3 | 2 | 1 | 421 | 28.3999996185303 | 25 | 24.1000003814697
2025-06-14 01:00 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.3943941926118 | 5322 | -3.217 | 5321 | 417.65014084507 | 5325 | -376.7057 | 3419 | 3058 | 1 | 4 | -3 | 421 | 28.3999996185303 | 25 | 24.1000003814697
2025-06-14 01:05 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.24990674486617 | 5321 | -2.4151 | 5320 | 467.452957746479 | 5324 | -190.3296 | 3404 | 3057 | 1 | 4 | -3 | 421 | 28.3999996185303 | 25 | 24.1000003814697
2025-06-14 01:10 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.15157681729761 | 5322 | -2.6954 | 5320 | 543.001690140845 | 5322 | 118.277903043968 | 3408 | 3057 | 2 | 2 | 0 | 421 | 28.5 | 25 | 24.1000003814697
2025-06-14 01:14 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.04434760348522 | 5321 | -2.286 | 5320 | 535.352676056338 | 5322 | 127.558873239437 | 3414 | 3057 | 1 | 2 | -1 | 421 | 28.5 | 25 | 24.1000003814697
2025-06-14 01:19 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.15126624889672 | 5320 | -1.3553 | 5320 | 540.777464788732 | 5322 | 202.760563380282 | 3406 | 3057 | 0 | 2 | -2 | 421 | 28.5 | 25 | 24.1000003814697
2025-06-14 01:24 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.01590840096469 | 5321 | -1.7078 | 5319 | 601.509295774648 | 5323 | -77.5389 | 3403 | 3056 | 2 | 4 | -2 | 421 | 28.3999996185303 | 25 | 24.1000003814697
2025-06-14 01:29 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.03715431963792 | 5321 | -1.59 | 5319 | 634.361126760563 | 5321 | 185.457158962796 | 3418 | 3056 | 2 | 2 | 0 | 421 | 28.3999996185303 | 25 | 24.1000003814697
2025-06-14 01:34 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.45175711991033 | 5322 | -2.6001 | 5319 | 645.487598647125 | 5325 | -428.8568 | 3405 | 3056 | 3 | 6 | -3 | 421 | 28.5 | 25 | 24.1000003814697
2025-06-14 01:39 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.09003957681125 | 5321 | -2.372 | 5319 | 597.006197183099 | 5321 | 197.288049605411 | 3415 | 3056 | 2 | 2 | 0 | 421 | 28.3999996185303 | 25 | 24
2025-06-14 01:44 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.0942 | 5321 | -1.7165 | 5319 | 610.983098591549 | 5323 | -39.8281 | 3419 | 3056 | 2 | 4 | -2 | 421 | 28.3999996185303 | 25 | 24
2025-06-14 01:54 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.36417675105622 | 5321 | -1.8979 | 5318 | 702.366967305524 | 5322 | 69.8173618940248 | 3417 | 3055 | 3 | 4 | -1 | 421 | 28.5 | 25 | 24
2025-06-14 01:59 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.54687299826765 | 5321 | -2.8347 | 5319 | 634.224351747463 | 5325 | -432.1662 | 3405 | 3056 | 2 | 6 | -4 | 421 | 28.3999996185303 | 25 | 24
2025-06-14 02:04 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.32827062578872 | 5321 | -2.7103 | 5319 | 625.496338028169 | 5323 | -92.8568 | 3405 | 3056 | 2 | 4 | -2 | 421 | 28.3999996185303 | 25 | 24
2025-06-14 02:09 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.27866717000143 | 5321 | -1.8979 | 5319 | 625.120631341601 | 5325 | 245.052394366197 | 3419 | 3056 | 2 | 6 | -4 | 421 | 28.5 | 24.8999996185303 | 24
2025-06-14 02:14 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.45862279477296 | 5322 | -1.5403 | 5318 | 703.656338028169 | 5328 | -850.3021 | 3418 | 3055 | 4 | 10 | -6 | 421 | 28.5 | 24.8999996185303 | 24
2025-06-14 02:19 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.827177006460261 | 5320 | -1.4281 | 5322 | 524.715332581736 | 5326 | 503.145352112676 | 3414 | 3059 | -2 | 4 | -6 | 421 | 28.3999996185303 | 24.8999996185303 | 24
2025-06-14 02:24 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.43761387624545 | 5322 | -1.8821 | 5323 | 47.815670800451 | 5327 | 239.580281690141 | 3403 | 3060 | -1 | 4 | -5 | 421 | 28.5 | 24.8999996185303 | 24
2025-06-14 02:29 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.70401204720838 | 5322 | -2.6187 | 5320 | 697.544788732394 | 5320 | 588.04114994363 | 3405 | 3057 | 2 | 0 | 2 | 421 | 28.5 | 25 | 24
2025-06-14 02:34 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.943802983209025 | 5320 | -0.58568 | 5319 | 640.801014656144 | 5323 | 17.7638105975197 | 3419 | 3056 | 1 | 4 | -3 | 421 | 28.3999996185303 | 25 | 24
2025-06-14 02:39 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.755611571396003 | 5320 | -1.8342 | 5319 | 656.418028169014 | 5321 | 641.590191657272 | 3419 | 3056 | 1 | 2 | -1 | 421 | 28.3999996185303 | 25 | 24
2025-06-14 02:44 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 2.40383036897401 | 5322 | -2.0259 | 5319 | 605.852957746479 | 5337 | -1497.7052 | 3405 | 3056 | 3 | 18 | -15 | 421 | 28.3999996185303 | 24.8999996185303 | 24
2025-06-14 02:49 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.11324421336758 | 5326 | -1.793 | 5322 | 1103.83211267606 | 5328 | 202.430665163472 | 3422 | 3059 | 4 | 6 | -2 | 421 | 28.3999996185303 | 24.8999996185303 | 24
2025-06-14 02:54 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.37140255165286 | 5325 | -2.273 | 5325 | 434.427846674183 | 5329 | -22.5513 | 3415 | 3062 | 0 | 4 | -4 | 421 | 28.5 | 24.8999996185303 | 24
2025-06-14 02:59 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.25492069672327 | 5325 | -0.88381 | 5321 | 1446.76563380282 | 5329 | -700.6161 | 3402 | 3058 | 4 | 8 | -4 | 421 | 28.5 | 24.8999996185303 | 24
2025-06-14 03:04 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.989636597456411 | 5322 | -1.5274 | 5319 | 868.562006764374 | 5323 | 1062.87774647887 | 3417 | 3056 | 3 | 4 | -1 | 421 | 28.5 | 25 | 24.1000003814697
2025-06-14 03:09 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.31298556464026 | 5322 | -2.1365 | 5319 | 767.777903043968 | 5325 | -180.416 | 3408 | 3056 | 3 | 6 | -3 | 421 | 28.3999996185303 | 25 | 24.1000003814697
2025-06-14 03:14 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.44469627196668 | 5322 | -2.5767 | 5320 | 646.080045095829 | 5324 | -19.4901 | 3416 | 3057 | 2 | 4 | -2 | 421 | 28.3999996185303 | 25 | 24.1000003814697
2025-06-14 03:19 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.43214346235618 | 5325 | -1.5494 | 5321 | 540.879436619718 | 5325 | -19.7454 | 3415 | 3058 | 4 | 4 | 0 | 421 | 28.3999996185303 | 25 | 24.1000003814697
2025-06-14 03:24 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.35286590777105 | 5324 | -2.0536 | 5321 | 630.744081172492 | 5325 | 8.51071025930101 | 3414 | 3058 | 3 | 4 | -1 | 421 | 28.3999996185303 | 25 | 24.1000003814697
2025-06-14 03:29 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.76849408115959 | 5325 | -2.5443 | 5322 | 661.088500563698 | 5328 | -353.3701 | 3422 | 3059 | 3 | 6 | -3 | 421 | 28.5 | 25 | 24.1000003814697
2025-06-14 03:34 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.19080300803762 | 5324 | -2.3847 | 5323 | 557.731267605634 | 5327 | -216.9876 | 3421 | 3060 | 1 | 4 | -3 | 421 | 28.5 | 25 | 24.1000003814697
2025-06-14 03:39 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.5128790983581 | 5326 | -1.9634 | 5323 | 639.240698985344 | 5329 | -376.1172 | 3421 | 3060 | 3 | 6 | -3 | 421 | 28.3999996185303 | 25 | 24.1000003814697
2025-06-14 03:44 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.05226055748062 | 5322 | -1.7772 | 5322 | 120.703494926719 | 5318 | 621.971267605634 | 3418 | 3059 | 0 | -4 | 4 | 421 | 28.3999996185303 | 25.1000003814697 | 24.1000003814697
2025-06-14 03:49 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.14635345546412 | 5319 | -1.2634 | 5319 | 531.084554678692 | 5321 | 85.8557746478873 | 3409 | 3056 | 0 | 2 | -2 | 421 | 28.5 | 25.1000003814697 | 24.2000007629395
2025-06-14 03:55 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.674982875381829 | 5321 | -1.8601 | 5319 | 477.315107102593 | 5319 | 462.495490417136 | 3410 | 3056 | 2 | 0 | 2 | 421 | 28.3999996185303 | 25.1000003814697 | 24.2000007629395
2025-06-14 04:00 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.12706551890005 | 5321 | -2.7294 | 5320 | 476.137542277339 | 5322 | 180.259864712514 | 3419 | 3057 | 1 | 2 | -1 | 421 | 28.3999996185303 | 25.1000003814697 | 24.2000007629395
2025-06-14 04:05 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.0201540660637 | 5322 | -2.6165 | 5320 | 431.974647887324 | 5322 | 176.531567080045 | 3406 | 3057 | 2 | 2 | 0 | 421 | 28.3999996185303 | 25.1000003814697 | 24.2000007629395
2025-06-14 04:10 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.65946385005373 | 5322 | -2.3585 | 5321 | 492.384788732394 | 5325 | -295.8332 | 3414 | 3058 | 1 | 4 | -3 | 421 | 28.3999996185303 | 25.1000003814697 | 24.2000007629395
2025-06-14 04:17 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.19328406683053 | 5322 | -1.5539 | 5322 | 365.817464788732 | 5326 | -244.4868 | 3403 | 3059 | 0 | 4 | -4 | 421 | 28.3999996185303 | 25.1000003814697 | 24.2000007629395
2025-06-14 04:21 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.24201720525161 | 5317 | -1.6531 | 5317 | 350.847801578354 | 5319 | -109.3027 | 3403 | 3054 | 0 | 2 | -2 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2000007629395 | 24.2000007629395
2025-06-14 04:26 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.61541473804391 | 5318 | -1.8461 | 5317 | 415.032676056338 | 5321 | -495.3512 | 3415 | 3054 | 1 | 4 | -3 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2000007629395 | 24.2000007629395
2025-06-14 04:31 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.28380524698878 | 5318 | -1.2752 | 5317 | 365.914366197183 | 5319 | -45.0372 | 3417 | 3054 | 1 | 2 | -1 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2000007629395 | 24.2000007629395
2025-06-14 04:36 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.25994731183164 | 5318 | -1.762 | 5317 | 394.628523111612 | 5321 | -228.0541 | 3417 | 3054 | 1 | 4 | -3 | 421 | 28.5 | 25.2000007629395 | 24.2000007629395
2025-06-14 04:42 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.05820352837327 | 5319 | -3.388 | 5317 | 481.297068771139 | 5317 | 426.466478873239 | 3415 | 3054 | 2 | 0 | 2 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2000007629395 | 24.2000007629395
2025-06-14 04:47 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.771516326203709 | 5317 | -3.2155 | 5317 | 471.259718309859 | 5315 | 701.859154929577 | 3405 | 3054 | 0 | -2 | 2 | 421 | 28.5 | 25.2000007629395 | 24.2000007629395
2025-06-14 04:52 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 3.23107177182101 | 5317 | -1.4743 | 5317 | 369.936901408451 | 5335 | -2661.9532 | 3417 | 3054 | 0 | 18 | -18 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2000007629395 | 24.2000007629395
2025-06-14 04:57 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.58445913169999 | 5318 | -2.2418 | 5318 | 207.440248027057 | 5322 | -409.5643 | 3407 | 3055 | 0 | 4 | -4 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2000007629395 | 24.2999992370605
2025-06-14 05:02 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.429425924929092 | 5319 | -1.5448 | 5318 | 315.984216459977 | 5316 | 667.388732394366 | 3416 | 3055 | 1 | -2 | 3 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2000007629395 | 24.2999992370605
2025-06-14 05:07 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.24787514796481 | 5317 | -2.6966 | 5318 | 341.120631341601 | 5322 | -378.8085 | 3404 | 3055 | -1 | 4 | -5 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2000007629395 | 24.2999992370605
2025-06-14 05:12 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.24585371371359 | 5319 | -2.4253 | 5318 | 271.544788732394 | 5318 | 456.341600901917 | 3415 | 3055 | 1 | 0 | 1 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2000007629395 | 24.2999992370605
2025-06-14 05:17 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.2830384466215 | 5319 | -2.5355 | 5319 | 238.995492957746 | 5319 | 202.857948139797 | 3407 | 3056 | 0 | 0 | 0 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2000007629395 | 24.2999992370605
2025-06-14 05:22 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.23580043911352 | 5320 | -2.6294 | 5319 | 268.388169014084 | 5321 | -111.6451 | 3404 | 3056 | 1 | 2 | -1 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2000007629395 | 24.2999992370605
2025-06-14 05:28 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.668354787514545 | 5320 | -2.7892 | 5319 | 349.183765501691 | 5317 | 645.334647887324 | 3418 | 3056 | 1 | -2 | 3 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2000007629395 | 24.2999992370605
2025-06-14 05:33 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.762702786014415 | 5319 | -1.0936 | 5319 | 295.398309859155 | 5319 | 191.933521126761 | 3408 | 3056 | 0 | 0 | 0 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2000007629395 | 24.2999992370605
2025-06-14 05:38 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.42389247260871 | 5320 | -2.9369 | 5320 | 302.140845070423 | 5322 | -156.531 | 3401 | 3057 | 0 | 2 | -2 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2000007629395 | 24.2999992370605
2025-06-14 05:43 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 3.07227562388289 | 5319 | -2.0118 | 5319 | 212.107605633803 | 5335 | -2466.9645 | 3420 | 3056 | 0 | 16 | -16 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2000007629395 | 24.2999992370605
2025-06-14 05:48 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.13754824505304 | 5316 | -2.2397 | 5319 | 173.455211267606 | 5321 | 34.7677564825254 | 3408 | 3056 | -3 | 2 | -5 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2000007629395 | 24.2999992370605
2025-06-14 05:53 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.11325984282303 | 5316 | -2.0654 | 5316 | -179.2377 | 5316 | 48.6910935738444 | 3401 | 3053 | 0 | 0 | 0 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2999992370605 | 24.2999992370605
2025-06-14 05:58 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.48734688936383 | 5314 | -1.749 | 5314 | 247.942535211268 | 5320 | -796.5442 | 3404 | 3051 | 0 | 6 | -6 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2999992370605 | 24.2999992370605
2025-06-14 06:03 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.967114709404996 | 5313 | -1.7716 | 5314 | 366.979143179256 | 5316 | -36.1087 | 3414 | 3051 | -1 | 2 | -3 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2999992370605 | 24.2999992370605
2025-06-14 06:08 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.704738475178601 | 5314 | -2.5527 | 5315 | 136.993235625705 | 5315 | 133.892333709132 | 3409 | 3052 | -1 | 0 | -1 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2999992370605 | 24.2999992370605
2025-06-14 06:13 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 2.61369726422708 | 5315 | -2.5048 | 5315 | 223.652957746479 | 5329 | -2145.7272 | 3415 | 3052 | 0 | 14 | -14 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2999992370605 | 24.2999992370605
2025-06-14 06:18 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.38874761640909 | 5314 | -2.4918 | 5315 | 204.727323943662 | 5317 | -150.8056 | 3407 | 3052 | -1 | 2 | -3 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2999992370605 | 24.2999992370605
2025-06-14 06:23 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.508527722442523 | 5315 | -1.46 | 5316 | 105.229988726043 | 5314 | 428.819154929577 | 3414 | 3053 | -1 | -2 | 1 | 421 | 28.5 | 25.2999992370605 | 24.2999992370605
2025-06-14 06:28 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.531519809359452 | 5314 | -2.6328 | 5315 | 295.847801578354 | 5315 | 329.283943661972 | 3415 | 3052 | -1 | 0 | -1 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2999992370605 | 24.2999992370605
2025-06-14 06:33 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.769851877063047 | 5315 | -1.8517 | 5315 | 72.7277339346111 | 5317 | -181.0918 | 3415 | 3052 | 0 | 2 | -2 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2999992370605 | 24.2999992370605
2025-06-14 06:38 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.983548764546867 | 5317 | -1.52 | 5316 | 110.650507328072 | 5318 | -208.3202 | 3414 | 3053 | 1 | 2 | -1 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2999992370605 | 24.2999992370605
2025-06-14 06:43 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.726690075418446 | 5314 | -2.0666 | 5315 | 247.788613303269 | 5319 | -333.6511 | 3416 | 3052 | -1 | 4 | -5 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2999992370605 | 24.2999992370605
2025-06-14 06:48 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.12457156996243 | 5315 | -2.7874 | 5315 | 364.87091319053 | 5319 | -501.8309 | 3405 | 3052 | 0 | 4 | -4 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2999992370605 | 24.2999992370605
2025-06-14 06:55 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 2.40851386278518 | 5315 | -0.65426 | 5315 | 369.127887323944 | 5331 | -2405.0891 | 3414 | 3052 | 0 | 16 | -16 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2999992370605 | 24.2999992370605
2025-06-14 07:00 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.918699140369426 | 5315 | -1.1968 | 5316 | 216.370349492672 | 5318 | -45.5594 | 3407 | 3053 | -1 | 2 | -3 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2999992370605 | 24.2999992370605
2025-06-14 07:05 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.736458589322865 | 5316 | -2 | 5316 | 245.309470124014 | 5318 | -156.1425 | 3400 | 3053 | 0 | 2 | -2 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2999992370605 | 24.2999992370605
2025-06-14 07:10 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.343208142643562 | 5316 | -2.2818 | 5316 | 374.004507042254 | 5316 | 251.066516347238 | 3410 | 3053 | 0 | 0 | 0 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2999992370605 | 24.2999992370605
2025-06-14 07:15 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.865972093160963 | 5315 | -1.1579 | 5316 | 300.080608793687 | 5318 | -111.4361 | 3413 | 3053 | -1 | 2 | -3 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2999992370605 | 24.2999992370605
2025-06-14 07:20 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.402747143438319 | 5316 | -2.2662 | 5317 | 94.9036076662909 | 5315 | 382.47661971831 | 3401 | 3054 | -1 | -2 | 1 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2999992370605 | 24.2999992370605
2025-06-14 07:25 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.738616800430464 | 5316 | -2.5411 | 5317 | 144.098647125141 | 5317 | 97.4954904171364 | 3415 | 3054 | -1 | 0 | -1 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2999992370605 | 24.2999992370605
2025-06-14 07:30 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.76188794351765 | 5317 | -2.6244 | 5317 | 146.242816901408 | 5319 | -255.0642 | 3415 | 3054 | 0 | 2 | -2 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2999992370605 | 24.2999992370605
2025-06-14 07:35 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.913978051627055 | 5316 | -2.7654 | 5316 | 189.454904171364 | 5318 | -188.8789 | 3401 | 3053 | 0 | 2 | -2 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2999992370605 | 24.2999992370605
2025-06-14 07:40 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.07296346596559 | 5316 | -2.1461 | 5317 | 55.7278873239437 | 5319 | -320.5017 | 3402 | 3054 | -1 | 2 | -3 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2999992370605 | 24.2999992370605
2025-06-14 07:45 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.24540444623563 | 5316 | -1.8534 | 5316 | 148.505636978579 | 5320 | -563.916 | 3408 | 3053 | 0 | 4 | -4 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2999992370605 | 24.2999992370605
2025-06-14 07:50 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.416384004347492 | 5315 | -2.0812 | 5316 | 80.0630985915493 | 5314 | 427.598873239437 | 3414 | 3053 | -1 | -2 | 1 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2999992370605 | 24.2999992370605
2025-06-14 07:55 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.979507514013676 | 5314 | -0.96052 | 5315 | 230.40924464487 | 5317 | -131.7499 | 3406 | 3052 | -1 | 2 | -3 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2999992370605 | 24.2999992370605
2025-06-14 08:00 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.821061702154111 | 5315 | -1.7208 | 5315 | 157.467042253521 | 5315 | 26.5622535211268 | 3413 | 3052 | 0 | 0 | 0 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2999992370605 | 24.2999992370605
2025-06-14 08:05 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.90488276258111 | 5313 | -2.401 | 5314 | 161.947012401353 | 5316 | -148.0169 | 3408 | 3051 | -1 | 2 | -3 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2999992370605 | 24.2999992370605
2025-06-14 08:10 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 2.1917428514862 | 5314 | -2.1127 | 5314 | 400.023675310034 | 5330 | -2562.7655 | 3411 | 3051 | 0 | 16 | -16 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2999992370605 | 24.2999992370605
2025-06-14 08:17 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.726664020068711 | 5314 | -2.4572 | 5314 | 267.325070422535 | 5316 | -78.5552 | 3413 | 3051 | 0 | 2 | -2 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2999992370605 | 24.2999992370605
2025-06-14 08:22 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 1.00466287395102 | 5315 | -1.3207 | 5315 | 317.010704225352 | 5317 | -187.1618 | 3405 | 3052 | 0 | 2 | -2 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2999992370605 | 24.2999992370605
2025-06-14 08:27 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.862329885334475 | 5315 | -1.4236 | 5315 | 299.407887323944 | 5317 | -146.7244 | 3406 | 3052 | 0 | 2 | -2 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2999992370605 | 24.2999992370605
2025-06-14 08:32 | 5304 | 15.2 | 2263 | -170118.4524 | 0.902546918863663 | 5314 | -1.5369 | 5315 | 311.127887323944 | 5315 | 353.960541149944 | 3404 | 3052 | -1 | 0 | -1 | 421 | 28.3999996185303 | 25.2999992370605 | 24.2999992370605
2025-06-14 12:18 | 5328 | 15.4 | 2272 | -170114.8224 | -0.92703 | 5327 | -1.8895 | 5330 | -511.9109 | 5324 | -197.1477 | 3387 | 3058 | -3 | -6 | 3 | 421 | 28.2000007629395 | 25.1000003814697 | 23.8999996185303
2025-06-14 12:23 | 5328 | 15.4 | 2272 | -170114.8224 | -0.33393 | 5323 | -1.9126 | 5327 | -491.5645 | 5329 | -1009.5045 | 3386 | 3055 | -4 | 2 | -6 | 421 | 28.2000007629395 | 25.1000003814697 | 23.8999996185303
2025-06-14 12:29 | 5328 | 15.4 | 2272 | -170114.8224 | -1.0679 | 5322 | -2.674 | 5329 | -800.8287 | 5325 | 96.8213077790304 | 3387 | 3057 | -7 | -4 | -3 | 421 | 28.2000007629395 | 25.1000003814697 | 23.8999996185303
2025-06-14 12:34 | 5328 | 15.4 | 2272 | -170114.8224 | -0.75071 | 5323 | -1.6277 | 5329 | -679.4904 | 5327 | -396.3504 | 3388 | 3057 | -6 | -2 | -4 | 421 | 28.2000007629395 | 25.1000003814697 | 23.8999996185303
2025-06-14 12:39 | 5328 | 15.4 | 2272 | -170114.8224 | -0.49377 | 5325 | -1.6063 | 5330 | -876.1804 | 5330 | -851.5513 | 3388 | 3058 | -5 | 0 | -5 | 421 | 28.2000007629395 | 25.1000003814697 | 23.8999996185303
2025-06-14 12:44 | 5328 | 15.4 | 2272 | -170114.8224 | -0.75982 | 5324 | -0.78455 | 5330 | -809.9341 | 5330 | -916.2723 | 3390 | 3058 | -6 | 0 | -6 | 421 | 28.2000007629395 | 25.1000003814697 | 23.8999996185303
2025-06-14 12:49 | 5328 | 15.4 | 2272 | -170114.8224 | -0.5291 | 5323 | -1.0654 | 5330 | -910.9589 | 5330 | -955.3399 | 3389 | 3058 | -7 | 0 | -7 | 421 | 28.2000007629395 | 25.1000003814697 | 23.8999996185303
2025-06-14 12:54 | 5328 | 15.4 | 2272 | -170114.8224 | -0.58919 | 5324 | -2.4992 | 5330 | -939.4715 | 5330 | -1037.8056 | 3389 | 3058 | -6 | 0 | -6 | 421 | 28.2000007629395 | 25.1000003814697 | 23.8999996185303
2025-06-14 13:00 | 5328 | 15.4 | 2272 | -170114.8224 | -0.97345 | 5324 | -3.1134 | 5329 | -872.3318 | 5327 | -637.5955 | 3389 | 3057 | -5 | -2 | -3 | 421 | 28.2000007629395 | 25.1000003814697 | 23.8999996185303
2025-06-14 13:05 | 5328 | 15.4 | 2272 | -170114.8224 | -0.82446 | 5323 | -1.2414 | 5329 | -1021.2176 | 5327 | -634.5304 | 3389 | 3057 | -6 | -2 | -4 | 421 | 28.2000007629395 | 25.1000003814697 | 23.8999996185303