## RtfcDiagnosis
DataTime | SettingEcs | SettingMotor | EcsOffset | BfToDfOffsetX | ErrorOffsetX | DF-AutoFocusEcs | DF-AutoFocusNsc | DF-IdealEcs | DF-IdealEcsNsc | DF-CalChipRealEcs | DF-CalChipRealNsc | BF-ChuckAfEcs | BF-CalChipAfEcs | AfOffset | DfOffset | Af-dF | ReviewCamTemperature | CibTemperature | XAxisTemperature | YAxisTemperature
2025-06-09 17:58 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 2.07686389924493 | 6196 | 0.274520856820744 | 6201 | 415.182535211268 | 6195 | -138.1167 | 0 | 4756 | -5 | -6 | 1 | 421 | 34.2999992370605 | 26 | 25.5
2025-06-09 18:02 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | -0.38605 | 6188 | 0.292559188275085 | 6195 | 657.648450704225 | 6177 | -1012.5282 | 0 | 4750 | -7 | -18 | 11 | 421 | 34.0999984741211 | 25.8999996185303 | 25.5
2025-06-09 18:09 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.0274861196230631 | 6183 | 0.00225479143179256 | 6191 | 577.542535211268 | 6179 | -198.2503 | 0 | 4746 | -8 | -12 | 4 | 421 | 33.5 | 25.7000007629395 | 25.2000007629395
2025-06-09 18:13 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.0397742834757082 | 6181 | 0.303833145434047 | 6180 | -60.04 | 6184 | 153.443630214205 | 0 | 4735 | 1 | 4 | -3 | 421 | 33 | 25.3999996185303 | 25
2025-06-09 18:18 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | -1.3927 | 6179 | 0.214768883878241 | 6181 | -555.7454 | 6185 | -643.4769 | 0 | 4736 | -2 | 4 | -6 | 421 | 33 | 25.2000007629395 | 24.8999996185303
2025-06-09 18:23 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.0503087783872616 | 6197 | 0.317253121452894 | 6191 | -564.5668 | 6199 | -124.7746 | 0 | 4746 | 6 | 8 | -2 | 421 | 33 | 25.2000007629395 | 24.7999992370605
2025-06-09 18:28 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.415590660035377 | 6203 | 0.275084554678692 | 6195 | -640.8856 | 6205 | -37.5073 | 0 | 4750 | 8 | 10 | -2 | 421 | 33.0999984741211 | 25.2000007629395 | 24.7999992370605
2025-06-09 18:32 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.0984588162973523 | 6202 | 0.337655016910936 | 6197 | -400.6124 | 6203 | -301.8501 | 0 | 4752 | 5 | 6 | -1 | 421 | 33.2999992370605 | 25.2999992370605 | 24.8999996185303
2025-06-09 18:37 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.0832026827556547 | 6203 | 0.0941375422773394 | 6200 | -328.6319 | 6202 | -372.3923 | 0 | 4755 | 3 | 2 | 1 | 421 | 33.5 | 25.3999996185303 | 25
2025-06-09 18:42 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.693363249360118 | 6201 | -0.037225 | 6199 | -66.8658 | 6197 | -178.8552 | 0 | 4754 | 2 | -2 | 4 | 421 | 33.5 | 25.5 | 25.1000003814697
2025-06-09 18:46 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.356501976930303 | 6198 | 0.227733934611048 | 6197 | -137.6387 | 6195 | -511.2627 | 0 | 4752 | 1 | -2 | 3 | 421 | 33.5999984741211 | 25.5 | 25.1000003814697
2025-06-10 14:23 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | -0.72541 | 6185 | 0.30608793686584 | 6187 | 148.084554678692 | 6181 | -448.0524 | 0 | 4742 | -2 | -6 | 4 | 421 | 33.9000015258789 | 25.8999996185303 | 25.5
2025-06-10 14:29 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | -1.0292 | 6185 | 0.186020293122886 | 6188 | 230.266629086809 | 6180 | -30.4372 | 0 | 4743 | -3 | -8 | 5 | 421 | 33.7999992370605 | 25.7999992370605 | 25.3999996185303
2025-06-10 14:34 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.057707322324859 | 6178 | 0.380146644106035 | 6182 | 180.957722660654 | 6184 | 262.301578354002 | 0 | 4737 | -4 | 2 | -6 | 421 | 33.5 | 25.7000007629395 | 25.2000007629395
2025-06-10 14:39 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.233974787755869 | 6180 | 0.29086809470124 | 6179 | -276.4949 | 6187 | 92.4284103720406 | 0 | 4734 | 1 | 8 | -7 | 421 | 33.2000007629395 | 25.5 | 25.1000003814697
2025-06-10 14:43 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | -0.014045 | 6187 | 0.302142051860203 | 6180 | -767.2717 | 6194 | 7.57835400225479 | 0 | 4735 | 7 | 14 | -7 | 421 | 33.2999992370605 | 25.3999996185303 | 25.1000003814697
2025-06-10 14:51 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.0531749849324115 | 6193 | 0.481669486745629 | 6189 | -168.7007 | 6197 | -56.3788 | 0 | 4744 | 4 | 8 | -4 | 421 | 33.5 | 25.5 | 25.1000003814697
2025-06-10 14:55 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | -0.53943 | 6194 | 0.326565143824027 | 6196 | 210.007328072153 | 6192 | -102.7313 | 0 | 4751 | -2 | -4 | 2 | 421 | 33.5 | 25.6000003814697 | 25.2000007629395
2025-06-10 15:03 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.0951278885186184 | 6196 | 0.193348365276212 | 6188 | -628.6167 | 6192 | -242.6669 | 0 | 4743 | 8 | 4 | 4 | 421 | 33.5999984741211 | 25.6000003814697 | 25.2000007629395
2025-06-10 15:07 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.273711784306215 | 6197 | -0.033822 | 6194 | -366.5555 | 6194 | -56.3546 | 0 | 4749 | 3 | 0 | 3 | 421 | 33.7999992370605 | 25.7000007629395 | 25.2999992370605
2025-06-10 15:12 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | -0.22388 | 6199 | 0.182074408117249 | 6197 | -141.5986 | 6191 | -624.3061 | 0 | 4752 | 2 | -6 | 8 | 421 | 34 | 25.7999992370605 | 25.3999996185303
2025-06-10 15:16 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.081424027623143 | 6194 | 0.0975747320924986 | 6195 | -4.1849 | 6189 | -464.6507 | 0 | 4750 | -1 | -6 | 5 | 421 | 34.2000007629395 | 26 | 25.6000003814697
2025-06-10 15:21 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.638683520868653 | 6193 | -0.11111 | 6198 | 554.98083427283 | 6188 | -295.6843 | 0 | 4753 | -5 | -10 | 5 | 421 | 34.2999992370605 | 26.1000003814697 | 25.7000007629395
2025-06-10 15:25 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.350565337954322 | 6188 | 0.383314543404735 | 6192 | 291.914317925592 | 6180 | -310.1917 | 0 | 4747 | -4 | -12 | 8 | 421 | 34.2000007629395 | 26.1000003814697 | 25.6000003814697
2025-06-10 15:29 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | -0.31935 | 6182 | -0.20474 | 6180 | -137.8253 | 6174 | -528.9741 | 0 | 4735 | 2 | -6 | 8 | 421 | 33.7999992370605 | 25.8999996185303 | 25.5
2025-06-10 15:34 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | -2.2835 | 6175 | 0.241962774957699 | 6177 | -67.5716 | 6169 | -680.9504 | 0 | 4732 | -2 | -8 | 6 | 421 | 33.2999992370605 | 25.6000003814697 | 25.2000007629395
2025-06-10 15:39 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | -1.5932 | 6186 | 0.139311900733221 | 6174 | -444.4017 | 6180 | -548.0626 | 0 | 4729 | 12 | 6 | 6 | 421 | 33.2000007629395 | 25.3999996185303 | 25.1000003814697
2025-06-10 15:44 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | -1.314 | 6185 | 0.290304396843292 | 6182 | -599.2627 | 6186 | -492.2306 | 0 | 4737 | 3 | 4 | -1 | 421 | 33.2000007629395 | 25.3999996185303 | 25
2025-06-10 15:51 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | -1.2321 | 6196 | 0.00789177001127396 | 6188 | -781.7234 | 6196 | -480.2896 | 0 | 4743 | 8 | 8 | 0 | 421 | 33.4000015258789 | 25.5 | 25.1000003814697
2025-06-10 15:59 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | -0.051642 | 6199 | 0.165727170236753 | 6191 | -609.4501 | 6195 | -149.582 | 0 | 4746 | 8 | 4 | 4 | 421 | 33.5999984741211 | 25.6000003814697 | 25.2000007629395
2025-06-10 18:26 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.00549235288053751 | 6191 | 0.47943661971831 | 6191 | 73.9633802816901 | 6189 | 348.277746478873 | 0 | 4746 | 0 | -2 | 2 | 421 | 33.7000007629395 | 25.7000007629395 | 25.2999992370605
2025-06-10 18:32 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.436411711882101 | 6183 | 0.728297632468997 | 6183 | -619.449 | 6193 | 535.413190529876 | 0 | 4738 | 0 | 10 | -10 | 421 | 33.4000015258789 | 25.6000003814697 | 25.1000003814697
2025-06-10 18:36 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | -0.40984 | 6190 | 0.510710259301015 | 6189 | -385.5671 | 6197 | 116.6099 | 0 | 4744 | 1 | 8 | -7 | 421 | 33.4000015258789 | 25.5 | 25.1000003814697
2025-06-10 18:41 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.741393982840236 | 6198 | 0.624013528748591 | 6192 | -428.6535 | 6204 | 586.322253521127 | 0 | 4747 | 6 | 12 | -6 | 421 | 33.5999984741211 | 25.6000003814697 | 25.1000003814697
2025-06-10 18:46 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.801220860041212 | 6196 | -0.083991 | 6195 | -266.274 | 6205 | 241.679819616685 | 0 | 4750 | 1 | 10 | -9 | 421 | 33.7999992370605 | 25.7000007629395 | 25.2000007629395
2025-06-10 18:50 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | -0.71943 | 6202 | 0.224478285391991 | 6200 | -137.5262 | 6198 | -177.9448 | 0 | 4755 | 2 | -2 | 4 | 421 | 34.0999984741211 | 25.7999992370605 | 25.3999996185303
2025-06-10 18:55 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.7411075430864 | 6200 | 0.1443880428652 | 6197 | 253.19222096956 | 6195 | 311.774084507042 | 0 | 4752 | 3 | -2 | 5 | 421 | 34 | 25.8999996185303 | 25.3999996185303
2025-06-10 19:02 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | -0.31444 | 6194 | 0.254791431792559 | 6189 | -397.3707 | 6193 | 169.509582863585 | 0 | 4744 | 5 | 4 | 1 | 421 | 33.5 | 25.7000007629395 | 25.2000007629395
2025-06-10 19:06 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | -1.9567 | 6186 | 0.858511837655017 | 6183 | -201.469 | 6191 | 1.25253664036077 | 0 | 4738 | 3 | 8 | -5 | 421 | 33.0999984741211 | 25.3999996185303 | 25
2025-06-10 19:17 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | -0.71702 | 6200 | 0.252115059221658 | 6191 | -885.5493 | 6205 | 154.606197183099 | 0 | 4746 | 9 | 14 | -5 | 421 | 33.0999984741211 | 25.2000007629395 | 24.7999992370605
2025-06-10 19:22 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | -0.69844 | 6203 | 0.474069898534386 | 6195 | -852.2012 | 6209 | 42.8342728297632 | 0 | 4750 | 8 | 14 | -6 | 421 | 33.2000007629395 | 25.2000007629395 | 24.7999992370605
2025-06-10 19:26 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.3419563586649 | 6206 | -0.062007 | 6198 | -752.3589 | 6216 | 845.082863585118 | 0 | 4753 | 8 | 18 | -10 | 421 | 33.5 | 25.3999996185303 | 25
2025-06-10 19:31 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | -0.064063 | 6208 | 0.322998872604284 | 6204 | -493.4696 | 6206 | -230.5741 | 0 | 4759 | 4 | 2 | 2 | 421 | 33.7000007629395 | 25.5 | 25.1000003814697
2025-06-10 19:36 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.663241281290539 | 6204 | 0.238444193912063 | 6201 | -315.5544 | 6205 | 260.133521126761 | 0 | 4756 | 3 | 4 | -1 | 421 | 33.7000007629395 | 25.6000003814697 | 25.2000007629395
2025-06-10 19:44 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.0861812420189381 | 6196 | 0.191201353637902 | 6191 | -311.8021 | 6197 | 57.1386696730552 | 0 | 4746 | 5 | 6 | -1 | 421 | 33.2999992370605 | 25.5 | 25
2025-06-10 19:48 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.683772878488526 | 6199 | 0.431792559188275 | 6194 | -506.9363 | 6204 | 234.969577464789 | 0 | 4749 | 5 | 10 | -5 | 421 | 33.2999992370605 | 25.3999996185303 | 25
2025-06-10 19:53 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.30857558434946 | 6203 | 0.546531302876481 | 6196 | -589.4645 | 6206 | 562.783661971831 | 0 | 4751 | 7 | 10 | -3 | 421 | 33.4000015258789 | 25.5 | 25
2025-06-10 20:03 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.020213718235027 | 6206 | 0.50761421319797 | 6203 | -353.6034 | 6203 | -170.009 | 0 | 4758 | 3 | 0 | 3 | 421 | 33.9000015258789 | 25.7999992370605 | 25.2999992370605
2025-06-10 20:17 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.627597836224595 | 6187 | 0.227862380146644 | 6194 | 509.461408450704 | 6190 | 144.694084507042 | 0 | 4749 | -7 | -4 | -3 | 421 | 34 | 26 | 25.5
2025-06-10 20:21 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | -0.29679 | 6190 | -0.053582 | 6186 | -31.3331 | 6188 | 161.155580608794 | 0 | 4741 | 4 | 2 | 2 | 421 | 33.5 | 25.7999992370605 | 25.2999992370605
2025-06-10 20:26 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | -1.3214 | 6186 | 0.594472645234067 | 6183 | -34.7537 | 6189 | 59.2525366403608 | 0 | 4738 | 3 | 6 | -3 | 421 | 33.0999984741211 | 25.5 | 25
2025-06-10 20:33 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | -0.9757 | 6182 | -0.22843 | 6183 | -426.4479 | 6199 | 257.248450704225 | 0 | 4738 | -1 | 16 | -17 | 421 | 32.9000015258789 | 25.2999992370605 | 24.8999996185303
2025-06-10 20:37 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | -1.2901 | 6199 | 0.104847801578354 | 6188 | -1117.0676 | 6206 | 101.602029312289 | 0 | 4743 | 11 | 18 | -7 | 421 | 33 | 25.2999992370605 | 24.7999992370605
2025-06-10 20:42 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | -0.029889 | 6205 | 0.236189402480271 | 6198 | -892.9487 | 6210 | 405.362457722661 | 0 | 4753 | 7 | 12 | -5 | 421 | 33.2000007629395 | 25.2999992370605 | 24.8999996185303
2025-06-10 20:47 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.902158056327607 | 6208 | 0.229554427523971 | 6201 | -667.3766 | 6215 | 657.692957746479 | 0 | 4756 | 7 | 14 | -7 | 421 | 33.4000015258789 | 25.3999996185303 | 25
2025-06-10 20:52 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.99130457511637 | 6211 | 0.0338409475465313 | 6206 | -567.7492 | 6214 | 697.772266065389 | 0 | 4761 | 5 | 8 | -3 | 421 | 33.7000007629395 | 25.6000003814697 | 25.2000007629395
2025-06-10 20:56 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.30774352053413 | 6210 | 0.0693739424703892 | 6208 | 178.100845070423 | 6208 | 377.28297632469 | 0 | 4763 | 2 | 0 | 2 | 421 | 34.0999984741211 | 25.7999992370605 | 25.3999996185303
2025-06-10 21:01 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.35464203555603 | 6200 | -0.23181 | 6204 | 69.5374647887324 | 6202 | 392.216459977452 | 0 | 4759 | -4 | -2 | -2 | 421 | 34.2999992370605 | 26 | 25.5
2025-06-10 21:11 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.281642561603803 | 6188 | 0.499436302142052 | 6190 | 327.25817361894 | 6190 | 253.361330326945 | 0 | 4745 | -2 | 0 | -2 | 421 | 33.7000007629395 | 25.7999992370605 | 25.3999996185303
2025-06-10 21:19 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | -0.19328 | 6181 | 0.0755781161872532 | 6184 | -115.0299 | 6198 | 731.249718151071 | 0 | 4739 | -3 | 14 | -17 | 421 | 32.9000015258789 | 25.3999996185303 | 24.8999996185303
2025-06-10 21:24 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | -0.11027 | 6194 | 0.796505073280722 | 6183 | -669.5214 | 6205 | 523.421971830986 | 0 | 4738 | 11 | 22 | -11 | 421 | 32.7999992370605 | 25.2000007629395 | 24.7999992370605
2025-06-10 21:29 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.662848406995181 | 6196 | 0.732243517474634 | 6188 | -1013.2507 | 6210 | 778.633802816901 | 0 | 4743 | 8 | 22 | -14 | 421 | 32.9000015258789 | 25.2000007629395 | 24.7000007629395
2025-06-10 21:34 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | -0.63505 | 6202 | 0.34836527621195 | 6193 | -933.4036 | 6209 | 137.141488162345 | 0 | 4748 | 9 | 16 | -7 | 421 | 33 | 25.2000007629395 | 24.7999992370605
2025-06-10 21:38 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.70580022604554 | 6210 | -0.0062042 | 6201 | -769.9262 | 6215 | 524.098591549296 | 0 | 4756 | 9 | 14 | -5 | 421 | 33.2000007629395 | 25.2999992370605 | 24.8999996185303
2025-06-10 21:43 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.585013816831633 | 6211 | 0.312852311161218 | 6203 | -698.7779 | 6211 | 377.712514092446 | 0 | 4758 | 8 | 8 | 0 | 421 | 33.4000015258789 | 25.3999996185303 | 25
2025-06-10 21:50 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.727448298101081 | 6206 | 0.233502538071066 | 6200 | -507.5868 | 6208 | 128.297068771139 | 0 | 4755 | 6 | 8 | -2 | 421 | 33.4000015258789 | 25.3999996185303 | 25
2025-06-10 21:56 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.755258594668703 | 6205 | 0.124013528748591 | 6200 | -514.2023 | 6206 | 292.388169014084 | 0 | 4755 | 5 | 6 | -1 | 421 | 33.5 | 25.5 | 25.1000003814697
2025-06-10 22:03 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.74516699486412 | 6205 | 0.0636978579481398 | 6202 | -404.2503 | 6208 | 491.393461104848 | 0 | 4757 | 3 | 6 | -3 | 421 | 33.9000015258789 | 25.7000007629395 | 25.2999992370605
2025-06-10 22:08 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 2.35517656750744 | 6203 | 0.249858996051889 | 6203 | 141.361330326945 | 6203 | 500.233370913191 | 0 | 4758 | 0 | 0 | 0 | 421 | 34.0999984741211 | 25.8999996185303 | 25.3999996185303
2025-06-10 22:13 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.01840816895128 | 6193 | 0.261703327693175 | 6197 | 266.824788732394 | 6191 | 55.7260428410372 | 0 | 4752 | -4 | -6 | 2 | 421 | 33.9000015258789 | 25.8999996185303 | 25.3999996185303
2025-06-10 22:18 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.08251570275752 | 6190 | -0.58319 | 6190 | 74.6826381059752 | 6194 | 443.69503945885 | 0 | 4745 | 0 | 4 | -4 | 421 | 33.4000015258789 | 25.7000007629395 | 25.2000007629395
2025-06-10 22:22 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | -0.22154 | 6187 | 0.273957158962796 | 6185 | -541.4411 | 6195 | 478.19785794814 | 0 | 4740 | 2 | 10 | -8 | 421 | 33.0999984741211 | 25.3999996185303 | 25
2025-06-10 22:27 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | -0.058007 | 6194 | 0.400451212633954 | 6191 | -477.0423 | 6199 | 92.5028184892897 | 0 | 4746 | 3 | 8 | -5 | 421 | 33.0999984741211 | 25.3999996185303 | 24.8999996185303
2025-06-10 22:32 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.0556684615730774 | 6199 | 0.632825719120135 | 6192 | -512.4704 | 6206 | 411.348365276212 | 0 | 4747 | 7 | 14 | -7 | 421 | 33.2000007629395 | 25.3999996185303 | 24.8999996185303
2025-06-10 22:36 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.356965167302405 | 6202 | -0.12578 | 6197 | -561.389 | 6211 | 295.146478873239 | 0 | 4752 | 5 | 14 | -9 | 421 | 33.4000015258789 | 25.3999996185303 | 25
2025-06-10 22:47 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.659306364250369 | 6202 | 0.328257191201354 | 6205 | -88.6962 | 6205 | 15.6366197183099 | 0 | 4760 | -3 | 0 | -3 | 421 | 34 | 25.7999992370605 | 25.3999996185303
2025-06-10 22:51 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.983967719599605 | 6204 | 0.308516638465877 | 6206 | 288.372040586246 | 6200 | 129.467605633803 | 0 | 4761 | -2 | -6 | 4 | 421 | 34.2999992370605 | 26 | 25.5
2025-06-10 22:56 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.44509312455193 | 6194 | 0.135287485907554 | 6200 | 471.985352112676 | 6196 | 607.785352112676 | 0 | 4755 | -6 | -4 | -2 | 421 | 34 | 26 | 25.5
2025-06-10 23:07 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.0344919032650068 | 6186 | 0.477157360406091 | 6190 | 255.036076662909 | 6200 | 821.045659526494 | 0 | 4745 | -4 | 10 | -14 | 421 | 32.9000015258789 | 25.3999996185303 | 24.8999996185303
2025-06-10 23:15 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.396137793373782 | 6194 | 0.386133032694476 | 6186 | -761.4287 | 6210 | 630.139233370913 | 0 | 4741 | 8 | 24 | -16 | 421 | 32.9000015258789 | 25.2000007629395 | 24.7999992370605
2025-06-10 23:21 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | -0.25613 | 6205 | 0.287084038353074 | 6195 | -717.9718 | 6213 | 477.54985915493 | 0 | 4750 | 10 | 18 | -8 | 421 | 33 | 25.2000007629395 | 24.7999992370605
2025-06-10 23:26 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | -0.4037 | 6211 | 0.148900169204738 | 6202 | -706.0924 | 6210 | 122.232112676056 | 0 | 4757 | 9 | 8 | 1 | 421 | 33.2000007629395 | 25.2999992370605 | 24.8999996185303
2025-06-10 23:30 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | -0.40355 | 6212 | -0.020869 | 6206 | -578.0316 | 6212 | -190.8145 | 0 | 4761 | 6 | 6 | 0 | 421 | 33.5 | 25.5 | 25
2025-06-10 23:35 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.690774633549154 | 6212 | 0.0490693739424704 | 6208 | -412.0045 | 6210 | 190.586809470124 | 0 | 4763 | 4 | 2 | 2 | 421 | 33.7000007629395 | 25.6000003814697 | 25.2000007629395
2025-06-10 23:40 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.38634158589412 | 6200 | 0.403271291596165 | 6201 | -85.066 | 6205 | 478.203943661972 | 0 | 4756 | -1 | 4 | -5 | 421 | 33.7000007629395 | 25.7000007629395 | 25.2000007629395
2025-06-10 23:57 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | -0.55967 | 6202 | 0.308906426155581 | 6188 | -888.4025 | 6202 | 268.305524239008 | 0 | 4743 | 14 | 14 | 0 | 421 | 32.5 | 25 | 24.6000003814697
2025-06-11 00:02 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.977625737490598 | 6207 | 0.726452340665539 | 6195 | -838.6657 | 6217 | 678.467042253521 | 0 | 4750 | 12 | 22 | -10 | 421 | 32.5999984741211 | 25 | 24.6000003814697
2025-06-11 00:07 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.768754099204671 | 6209 | 0.390298928369994 | 6199 | -940.3769 | 6217 | 305.090704225352 | 0 | 4754 | 10 | 18 | -8 | 421 | 32.7000007629395 | 25 | 24.6000003814697
2025-06-11 00:12 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.325994108745363 | 6211 | 0.329763246899662 | 6203 | -672.6026 | 6215 | 32.4932356257046 | 0 | 4758 | 8 | 12 | -4 | 421 | 33 | 25.1000003814697 | 24.7000007629395
2025-06-11 00:16 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.33489060518332 | 6213 | 0.188838782412627 | 6204 | -821.2439 | 6216 | 245.028184892897 | 0 | 4759 | 9 | 12 | -3 | 421 | 33.2000007629395 | 25.2999992370605 | 24.8999996185303
2025-06-11 00:21 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 2.62479593692115 | 6212 | 0.0636978579481398 | 6206 | -449.6809 | 6214 | 576.928410372041 | 0 | 4761 | 6 | 8 | -2 | 421 | 33.5 | 25.5 | 25.1000003814697
2025-06-11 00:28 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.72055916377576 | 6205 | 0.379932356257046 | 6203 | -202.3517 | 6207 | 209.421082299887 | 0 | 4758 | 2 | 4 | -2 | 421 | 33.4000015258789 | 25.5 | 25.1000003814697
2025-06-11 00:33 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 2.11066169696278 | 6200 | -0.047351 | 6198 | -216.6595 | 6200 | 296.676437429538 | 0 | 4753 | 2 | 2 | 0 | 421 | 33.2000007629395 | 25.5 | 25
2025-06-11 00:38 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.76306099171052 | 6200 | 0.397067117879301 | 6197 | -332.3596 | 6201 | 169.313979706877 | 0 | 4752 | 3 | 4 | -1 | 421 | 33.0999984741211 | 25.3999996185303 | 25
2025-06-11 00:43 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 2.06470725577674 | 6195 | 0.0422773393461105 | 6193 | -868.9628 | 6207 | 259.534949267193 | 0 | 4748 | 2 | 14 | -12 | 421 | 33.0999984741211 | 25.3999996185303 | 24.8999996185303
2025-06-11 00:47 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.951802133116871 | 6202 | 0.369222096956032 | 6198 | -309.6584 | 6204 | -80.8237 | 0 | 4753 | 4 | 6 | -2 | 421 | 33.2000007629395 | 25.3999996185303 | 25
2025-06-11 00:52 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.39998379006283 | 6208 | 0.146561443066516 | 6205 | -230.5795 | 6207 | -20.1752 | 0 | 4760 | 3 | 2 | 1 | 421 | 33.5 | 25.6000003814697 | 25.1000003814697
2025-06-11 00:57 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 2.03572971338872 | 6204 | 0.200676437429538 | 6205 | -135.1375 | 6205 | 109.988726042841 | 0 | 4760 | -1 | 0 | -1 | 421 | 33.7000007629395 | 25.7000007629395 | 25.2999992370605
2025-06-11 01:01 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.92843993016868 | 6199 | 0.495769881556684 | 6202 | 209.239571589628 | 6200 | 115.796056338028 | 0 | 4757 | -3 | -2 | -1 | 421 | 33.7999992370605 | 25.7999992370605 | 25.2999992370605
2025-06-11 01:06 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.98662124242401 | 6195 | 0.152762119503946 | 6198 | 267.819718309859 | 6190 | 62.8794366197183 | 0 | 4753 | -3 | -8 | 5 | 421 | 33.5 | 25.7000007629395 | 25.2999992370605
2025-06-11 01:11 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.705918660096359 | 6186 | 0.328257191201354 | 6192 | 187.610704225352 | 6188 | -259.2508 | 0 | 4747 | -6 | -4 | -2 | 421 | 33.2000007629395 | 25.6000003814697 | 25.1000003814697
2025-06-11 01:16 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.670777532970533 | 6191 | 0.395152198421646 | 6189 | -132.782 | 6195 | -100.0868 | 0 | 4744 | 2 | 6 | -4 | 421 | 33 | 25.3999996185303 | 24.8999996185303
2025-06-11 01:20 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.651477057079319 | 6195 | 0.379932356257046 | 6189 | -483.2903 | 6203 | 172.706313416009 | 0 | 4744 | 6 | 14 | -8 | 421 | 33 | 25.2999992370605 | 24.8999996185303
2025-06-11 01:25 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.39657264066045 | 6203 | 0.330513254371122 | 6197 | -533.7548 | 6205 | 424.913754227734 | 0 | 4752 | 6 | 8 | -2 | 421 | 33.0999984741211 | 25.3999996185303 | 24.8999996185303
2025-06-11 01:30 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.78709016859648 | 6204 | 0.482525366403608 | 6198 | -531.513 | 6210 | 179.56676056338 | 0 | 4753 | 6 | 12 | -6 | 421 | 33.2999992370605 | 25.5 | 25
2025-06-11 01:35 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.02955926660798 | 6206 | -0.017484 | 6202 | -322.1887 | 6204 | -129.7138 | 0 | 4757 | 4 | 2 | 2 | 421 | 33.5999984741211 | 25.6000003814697 | 25.2000007629395
2025-06-11 01:39 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 3.02987053594552 | 6204 | 0.248027057497182 | 6203 | -52.6404 | 6209 | 593.654084507042 | 0 | 4758 | 1 | 6 | -5 | 421 | 33.9000015258789 | 25.7999992370605 | 25.2999992370605
2025-06-11 01:44 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.66472155562951 | 6202 | -0.15567 | 6204 | 297.676437429538 | 6200 | 186.678128523112 | 0 | 4759 | -2 | -4 | 2 | 421 | 33.7999992370605 | 25.7999992370605 | 25.2999992370605
2025-06-11 01:49 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | -0.016689 | 6192 | -0.20519 | 6196 | 261.01634723788 | 6188 | -286.1702 | 0 | 4751 | -4 | -8 | 4 | 421 | 33.4000015258789 | 25.7000007629395 | 25.2000007629395
2025-06-11 01:54 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.00104921188903973 | 6192 | 0.167418263810598 | 6190 | -214.4673 | 6194 | 414.008455467869 | 0 | 4745 | 2 | 4 | -2 | 421 | 32.9000015258789 | 25.3999996185303 | 24.8999996185303
2025-06-11 01:58 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.37267556716688 | 6186 | 0.157835400225479 | 6183 | -543.4453 | 6201 | 745.778591549296 | 0 | 4738 | 3 | 18 | -15 | 421 | 32.5999984741211 | 25.1000003814697 | 24.7000007629395
2025-06-11 02:03 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.0412906729325186 | 6200 | 0.55467869222097 | 6189 | -811.4453 | 6201 | 62.6042841037204 | 0 | 4744 | 11 | 12 | -1 | 421 | 32.5999984741211 | 25.1000003814697 | 24.6000003814697
2025-06-11 02:08 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | -0.34955 | 6207 | -0.16685 | 6197 | -911.6186 | 6211 | -10.2794 | 0 | 4752 | 10 | 14 | -4 | 421 | 32.7000007629395 | 25 | 24.6000003814697
2025-06-11 02:13 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.42758005211363 | 6213 | -0.081736 | 6202 | -943.1082 | 6216 | 469.929577464789 | 0 | 4757 | 11 | 14 | -3 | 421 | 32.7999992370605 | 25.1000003814697 | 24.7000007629395
2025-06-11 02:18 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.3189471338992 | 6213 | 0.101465614430665 | 6204 | -840.8703 | 6218 | 293.824788732394 | 0 | 4759 | 9 | 14 | -5 | 421 | 33.0999984741211 | 25.2000007629395 | 24.7999992370605
2025-06-11 02:23 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.61895816237666 | 6215 | 0.291032148900169 | 6207 | -556.7593 | 6215 | 129.897406989853 | 0 | 4762 | 8 | 8 | 0 | 421 | 33.5 | 25.5 | 25
2025-06-11 02:28 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 3.06016281968914 | 6214 | -0.091935 | 6209 | -468.0603 | 6211 | 49.6296505073281 | 0 | 4764 | 5 | 2 | 3 | 421 | 33.7999992370605 | 25.7000007629395 | 25.2000007629395
2025-06-11 02:38 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.72822224872652 | 6195 | 0.406989853438557 | 6196 | 91.8996617812852 | 6196 | 93.7525366403608 | 0 | 4751 | -1 | 0 | -1 | 421 | 33.5 | 25.7000007629395 | 25.2000007629395
2025-06-11 02:43 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.64514214734663 | 6190 | 0.30608793686584 | 6191 | -57.456 | 6197 | 694.840473506201 | 0 | 4746 | -1 | 6 | -7 | 421 | 33.0999984741211 | 25.5 | 25
2025-06-11 02:47 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | -0.37507 | 6197 | 0.352509870276368 | 6184 | -942.1731 | 6198 | -82.2541 | 0 | 4739 | 13 | 14 | -1 | 421 | 32.7000007629395 | 25.2000007629395 | 24.7999992370605
2025-06-11 02:52 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | -0.61417 | 6194 | 0.681895093062606 | 6189 | -714.351 | 6199 | -494.0101 | 0 | 4744 | 5 | 10 | -5 | 421 | 32.7999992370605 | 25.1000003814697 | 24.7000007629395
2025-06-11 02:57 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.664575764792971 | 6205 | 0.457980823463057 | 6197 | -930.5837 | 6209 | -5.1065 | 0 | 4752 | 8 | 12 | -4 | 421 | 32.7999992370605 | 25.1000003814697 | 24.7000007629395
2025-06-11 03:02 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.3524750090437 | 6211 | 0.39402480270575 | 6202 | -843.0124 | 6214 | 313.815670800451 | 0 | 4757 | 9 | 12 | -3 | 421 | 33 | 25.2000007629395 | 24.7999992370605
2025-06-11 03:08 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 2.03943454800174 | 6213 | 0.086858432036097 | 6206 | -660.4513 | 6214 | 500.311724915445 | 0 | 4761 | 7 | 8 | -1 | 421 | 33.4000015258789 | 25.3999996185303 | 25
2025-06-11 03:13 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 3.70630693412386 | 6214 | 0.196277495769882 | 6210 | 171.962795941375 | 6216 | 737.137542277339 | 0 | 4765 | 4 | 6 | -2 | 421 | 33.7000007629395 | 25.6000003814697 | 25.2000007629395
2025-06-11 03:22 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 2.01774796115933 | 6206 | 0.147208121827411 | 6207 | -82.9194 | 6197 | -29.0101 | 0 | 4762 | -1 | -10 | 9 | 421 | 33.7999992370605 | 25.7999992370605 | 25.2999992370605
2025-06-11 03:31 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.0256480728276074 | 6191 | 0.536640360766629 | 6188 | -3.9104 | 6188 | -265.0079 | 0 | 4743 | 3 | 0 | 3 | 421 | 32.9000015258789 | 25.3999996185303 | 24.8999996185303
2025-06-11 03:36 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.11113501933869 | 6192 | 0.235758601240835 | 6186 | -468.5569 | 6200 | 233.165070422535 | 0 | 4741 | 6 | 14 | -8 | 421 | 32.7999992370605 | 25.2000007629395 | 24.7999992370605
2025-06-11 03:41 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | -0.22465 | 6196 | 0.458850056369786 | 6190 | -673.9025 | 6202 | -317.0147 | 0 | 4745 | 6 | 12 | -6 | 421 | 32.7999992370605 | 25.2000007629395 | 24.7000007629395
2025-06-11 03:50 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.573733336583246 | 6211 | 0.308342728297632 | 6203 | -700.6873 | 6209 | 12.5022547914318 | 0 | 4758 | 8 | 6 | 2 | 421 | 33 | 25.2000007629395 | 24.7999992370605
2025-06-11 03:58 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.3282953526068 | 6213 | 0.0163472378804961 | 6207 | -527.3224 | 6211 | -125.2531 | 0 | 4762 | 6 | 4 | 2 | 421 | 33.5 | 25.3999996185303 | 25
2025-06-11 04:02 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 3.28708519955399 | 6214 | -0.05186 | 6209 | -369.332 | 6211 | 131.527621195039 | 0 | 4764 | 5 | 2 | 3 | 421 | 33.7999992370605 | 25.7000007629395 | 25.2000007629395
2025-06-11 04:18 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.673006067750975 | 6187 | 0.455467869222097 | 6191 | -69.2721 | 6197 | 719.727323943662 | 0 | 4746 | -4 | 6 | -10 | 421 | 33 | 25.3999996185303 | 25
2025-06-11 04:22 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | -0.43555 | 6185 | 0.899041173152848 | 6186 | -246.3005 | 6194 | 48.2299887260428 | 0 | 4741 | -1 | 8 | -9 | 421 | 32.5999984741211 | 25.1000003814697 | 24.7000007629395
2025-06-11 04:27 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.265357030788437 | 6194 | -0.027057 | 6187 | -937.4938 | 6203 | -120.9149 | 0 | 4742 | 7 | 16 | -9 | 421 | 32.5999984741211 | 25 | 24.6000003814697
2025-06-11 04:32 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.01882918737829 | 6204 | -0.41826 | 6195 | -946.1679 | 6213 | 406.738444193912 | 0 | 4750 | 9 | 18 | -9 | 421 | 32.5999984741211 | 25 | 24.6000003814697
2025-06-11 04:37 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.715784024709137 | 6210 | -0.32205 | 6199 | -1053.8924 | 6215 | 111.779718309859 | 0 | 4754 | 11 | 16 | -5 | 421 | 32.7999992370605 | 25 | 24.6000003814697
2025-06-11 04:42 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 2.03129541207454 | 6216 | 0.544532130777903 | 6206 | -949.8789 | 6218 | 202.229988726043 | 0 | 4761 | 10 | 12 | -2 | 421 | 33 | 25.1000003814697 | 24.7000007629395
2025-06-11 04:56 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 3.05640948715154 | 6208 | 0.611612175873732 | 6213 | 352.922816901408 | 6209 | 287.233370913191 | 0 | 4768 | -5 | -4 | -1 | 421 | 33.7999992370605 | 25.7000007629395 | 25.2000007629395
2025-06-11 05:00 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 3.02839041134575 | 6207 | 0.302142051860203 | 6207 | 126.437429537768 | 6201 | 370.752536640361 | 0 | 4762 | 0 | -6 | 6 | 421 | 33.7999992370605 | 25.7999992370605 | 25.2999992370605
2025-06-11 05:07 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 2.06496200634865 | 6192 | 0.268883878241263 | 6193 | -43.664 | 6197 | 282.603156708005 | 0 | 4748 | -1 | 4 | -5 | 421 | 33.2999992370605 | 25.6000003814697 | 25.1000003814697
2025-06-11 05:12 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.597229070059257 | 6192 | 0.20011273957159 | 6189 | -134.3867 | 6197 | 396.950958286359 | 0 | 4744 | 3 | 8 | -5 | 421 | 32.9000015258789 | 25.2999992370605 | 24.8999996185303
2025-06-11 05:17 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.26675981766311 | 6192 | 0.0197294250281849 | 6189 | -579.3444 | 6205 | 191.624577226607 | 0 | 4744 | 3 | 16 | -13 | 421 | 32.9000015258789 | 25.2000007629395 | 24.7999992370605
2025-06-11 05:22 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.627120449091308 | 6204 | 0.0146644106034969 | 6195 | -698.1595 | 6207 | 33.7671927846674 | 0 | 4750 | 9 | 12 | -3 | 421 | 32.9000015258789 | 25.2000007629395 | 24.7999992370605
2025-06-11 05:26 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 2.0756019243272 | 6208 | 0.0626057529610829 | 6202 | -638.978 | 6212 | -78.305 | 0 | 4757 | 6 | 10 | -4 | 421 | 33.0999984741211 | 25.2999992370605 | 24.7999992370605
2025-06-11 05:31 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 3.34533498683595 | 6209 | -0.025945 | 6204 | -487.8608 | 6216 | 723.898534385569 | 0 | 4759 | 5 | 12 | -7 | 421 | 33.2999992370605 | 25.3999996185303 | 24.8999996185303
2025-06-11 05:36 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 3.08050202106824 | 6211 | 0.271138669673055 | 6206 | -426.6817 | 6214 | 815.750422535211 | 0 | 4761 | 5 | 8 | -3 | 421 | 33.4000015258789 | 25.5 | 25
2025-06-11 05:41 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.92568109097192 | 6203 | 0.153412295544275 | 6200 | -273.9639 | 6208 | 267.373167981962 | 0 | 4755 | 3 | 8 | -5 | 421 | 33.2000007629395 | 25.3999996185303 | 24.8999996185303
2025-06-11 05:45 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.61368393225712 | 6206 | 0.138669673055242 | 6194 | -910.9273 | 6206 | 127.312288613303 | 0 | 4749 | 12 | 12 | 0 | 421 | 33 | 25.2999992370605 | 24.8999996185303
2025-06-11 05:50 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.07215583880316 | 6201 | 0.0874224478285392 | 6197 | -631.7362 | 6203 | -201.9577 | 0 | 4752 | 4 | 6 | -2 | 421 | 33.0999984741211 | 25.2999992370605 | 24.8999996185303
2025-06-11 05:55 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.28201398829697 | 6207 | 0.423900789177001 | 6200 | -538.593 | 6208 | -171.9775 | 0 | 4755 | 7 | 8 | -1 | 421 | 33.2000007629395 | 25.2999992370605 | 24.8999996185303
2025-06-11 06:02 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.35162572929403 | 6209 | 0.222096956031567 | 6206 | -534.2023 | 6208 | -234.0366 | 0 | 4761 | 3 | 2 | 1 | 421 | 33.5999984741211 | 25.5 | 25.1000003814697
2025-06-11 06:06 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 2.70687246095622 | 6209 | 0.347237880496054 | 6207 | -95.261 | 6207 | 156.025366403608 | 0 | 4762 | 2 | 0 | 2 | 421 | 33.7999992370605 | 25.7000007629395 | 25.2999992370605
2025-06-11 06:11 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 2.44673288165359 | 6201 | 0.247038917089679 | 6208 | 621.990985915493 | 6198 | 28.206877113867 | 0 | 4763 | -7 | -10 | 3 | 421 | 33.7999992370605 | 25.7999992370605 | 25.2999992370605
2025-06-11 06:16 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 2.30320094065974 | 6193 | -0.27919 | 6195 | 64.1030985915493 | 6199 | 314.89571589628 | 0 | 4750 | -2 | 4 | -6 | 421 | 33.5 | 25.7000007629395 | 25.2000007629395
2025-06-11 06:20 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.00830079536536 | 6198 | 0.0840383530738861 | 6194 | -143.9228 | 6196 | 163.25817361894 | 0 | 4749 | 4 | 2 | 2 | 421 | 33.2000007629395 | 25.5 | 25
2025-06-11 06:25 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.968370816583047 | 6195 | 0.249294980259447 | 6190 | -309.8957 | 6198 | 185.338782412627 | 0 | 4745 | 5 | 8 | -3 | 421 | 32.7999992370605 | 25.2999992370605 | 24.7999992370605
2025-06-11 06:30 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.687718042056076 | 6201 | 0.261139311900733 | 6194 | -653.4267 | 6204 | 31.8607666290868 | 0 | 4749 | 7 | 10 | -3 | 421 | 32.7999992370605 | 25.2000007629395 | 24.7999992370605
2025-06-11 06:34 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.641864751727553 | 6206 | 0.261139311900733 | 6197 | -665.2356 | 6205 | -176.8997 | 0 | 4752 | 9 | 8 | 1 | 421 | 32.9000015258789 | 25.2000007629395 | 24.7000007629395
2025-06-11 06:39 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.32958852834417 | 6210 | 0.0383314543404735 | 6201 | -716.9256 | 6213 | 6.97632468996618 | 0 | 4756 | 9 | 12 | -3 | 421 | 33.0999984741211 | 25.2999992370605 | 24.7999992370605
2025-06-11 06:44 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 3.02564448473277 | 6211 | 0.0676818950930626 | 6203 | -675.7149 | 6217 | 682.243517474634 | 0 | 4758 | 8 | 14 | -6 | 421 | 33.2999992370605 | 25.3999996185303 | 24.8999996185303
2025-06-11 06:49 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 2.70405462523922 | 6214 | 0.346110484780158 | 6209 | -386.518 | 6213 | 320.449577464789 | 0 | 4764 | 5 | 4 | 1 | 421 | 33.5 | 25.5 | 25.1000003814697
2025-06-11 06:53 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.77413943986176 | 6209 | 0.317540891144952 | 6207 | -283.2362 | 6203 | -232.3127 | 0 | 4762 | 2 | -4 | 6 | 421 | 33.5999984741211 | 25.6000003814697 | 25.1000003814697
2025-06-11 06:58 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.70833908056375 | 6207 | 0.363226170332769 | 6205 | -233.9859 | 6201 | -373.6928 | 0 | 4760 | 2 | -4 | 6 | 421 | 33.7999992370605 | 25.7000007629395 | 25.2999992370605
2025-06-11 07:03 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 3.99378690455342 | 6205 | -0.051325 | 6204 | 120.130777903044 | 6208 | 571.858028169014 | 0 | 4759 | 1 | 4 | -3 | 421 | 34.0999984741211 | 25.8999996185303 | 25.3999996185303
2025-06-11 07:07 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 2.76717376513989 | 6203 | 0.374506486181613 | 6206 | 364.570704225352 | 6196 | 194.295774647887 | 0 | 4761 | -3 | -10 | 7 | 421 | 34 | 26 | 25.5
2025-06-11 07:12 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.35124927759171 | 6193 | 0.357586012408347 | 6195 | -46.7239 | 6189 | -74.5132 | 0 | 4750 | -2 | -6 | 4 | 421 | 33.7000007629395 | 25.8999996185303 | 25.3999996185303
2025-06-11 07:18 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | -0.023759 | 6189 | -0.1431 | 6191 | 18.3100338218715 | 6189 | -256.5099 | 0 | 4746 | -2 | -2 | 0 | 421 | 33.2999992370605 | 25.6000003814697 | 25.1000003814697
2025-06-11 07:23 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.35982366622193 | 6189 | -0.20417 | 6187 | -292.3927 | 6197 | 712.31661971831 | 0 | 4742 | 2 | 10 | -8 | 421 | 32.9000015258789 | 25.3999996185303 | 24.8999996185303
2025-06-11 07:35 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.96653981594136 | 6207 | 0.319052987598647 | 6200 | -743.9454 | 6210 | 326.315670800451 | 0 | 4755 | 7 | 10 | -3 | 421 | 33.0999984741211 | 25.2999992370605 | 24.7999992370605
2025-06-11 07:46 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 3.06830944982357 | 6209 | 0.0767061477721376 | 6203 | -620.4225 | 6215 | 511.460845070423 | 0 | 4758 | 6 | 12 | -6 | 421 | 33.7000007629395 | 25.6000003814697 | 25.1000003814697
2025-06-11 07:50 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.96508805084159 | 6208 | 0.283699943598421 | 6209 | -109.0006 | 6205 | 33.2547914317926 | 0 | 4764 | -1 | -4 | 3 | 421 | 33.7999992370605 | 25.7000007629395 | 25.2000007629395
2025-06-11 07:55 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 2.00422072678339 | 6203 | 0.177001127395716 | 6202 | -154.333 | 6204 | 240.817925591883 | 0 | 4757 | 1 | 2 | -1 | 421 | 33.7000007629395 | 25.7000007629395 | 25.2000007629395
2025-06-11 07:59 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.34779915423132 | 6198 | 0.157924421883813 | 6199 | 8.0287323943662 | 6197 | -65.8354 | 0 | 4754 | -1 | -2 | 1 | 421 | 33.5999984741211 | 25.7000007629395 | 25.2000007629395
2025-06-11 08:04 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.653755454928614 | 6197 | 0.576988155668359 | 6195 | -120.1251 | 6193 | -343.7887 | 0 | 4750 | 2 | -2 | 4 | 421 | 33.5999984741211 | 25.7000007629395 | 25.2000007629395
2025-06-11 08:09 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.07260875724023 | 6195 | 0.065989847715736 | 6195 | -95.5682 | 6195 | -256.5699 | 0 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 421 | 33.5999984741211 | 25.7000007629395 | 25.2000007629395
2025-06-11 08:14 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.03591828863136 | 6197 | 0.342728297632469 | 6198 | -144.4961 | 6202 | -90.8867 | 0 | 4753 | -1 | 4 | -5 | 421 | 33.7999992370605 | 25.7999992370605 | 25.2999992370605
2025-06-11 08:19 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.278568972891662 | 6198 | 0.0902425267907501 | 6200 | -18.3106 | 6194 | -566.283 | 0 | 4755 | -2 | -6 | 4 | 421 | 34.0999984741211 | 25.8999996185303 | 25.3999996185303
2025-06-11 08:24 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 1.7412289219501 | 6200 | 0.21815107102593 | 6202 | 160.833802816901 | 6196 | 215.938028169014 | 0 | 4757 | -2 | -6 | 4 | 421 | 34.2000007629395 | 26.1000003814697 | 25.5
2025-06-11 08:28 | 6209 | 25.35 | 1445 | -169857.6417 | 0.969423399859807 | 6192 | 0.544275239706712 | 6197 | 503.647125140924 | 6189 | 103.405070422535 | 0 | 4752 | -5 | -8 | 3 | 421 | 34.0999984741211 | 26 | 25.5